|  |  |
| --- | --- |
|    |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых учреждением «Могилевское областное управление МЧС»

в отношении субъектов хозяйствования

 (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование административной процедуры** | **Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры** | **Срок осуществления административной процедуры** | **Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры**  | **Должностное лицо, ответственное за осуществление административной процедуры** |
| 3.9.8. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства (для объектов, на которых осуществляется государственный пожарный надзор) разрешительной и проектной документации3 (в части требований системы противопожарного нормирования и стандартизации) | 1.заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации(*должно содержать наименование объекта строительства согласно разрешительной документации на его строительство*) 2.разрешительная документация на строительство (задание на проектирование, акт выбора места размещения земельного участка (при наличии), решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта, технические условия на присоединение к системе водоснабжения и водоотведения, на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети)3.строительный проект, научно-проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ (за исключением сметной документации)4.расчеты по обеспечению пожарной безопасности (при наличии)5.специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) 6.документация, подтверждающая соответствие используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения техническим требованиям в области обеспечения пожарной безопасности (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний)7.документация на использованные при строительстве материалы, изделия, вещества, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, устанавливающая область их применения (назначение) и указывающая на их технические показатели (техническая и эксплуатационная документация, технические свидетельства пригодности строительных материалов и изделий, протоколы испытаний)8.акты испытаний (при наличии): систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением; металлических пожарных лестниц, устанавливаемых стационарно снаружи зданий (сооружений), которые используются пожарными подразделениями для подъема на крыши и чердаки; ограждений крыш зданий (сооружений), используемых для обеспечения безопасности при проведении аварийно-спасательных и ремонтных работ; наружных металлических открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий (сооружений) при пожаре; систем закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения с обеспечением гарантированного доступа спасателей к любой точке фасада высотных зданий;9.акты приемки систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения (при наличии) 10.исполнительная документация на производство работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений), и акты освидетельствования скрытых работ, обеспечивающих пожарную безопасность зданий (сооружений) 11.акты комплексного опробования (при наличии):систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;вентиляционных систем противодымной защиты с искусственным побуждением;систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения;других технических средств, предназначенных для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара | 15 рабочих дней | бесплатно | ул.Лазаренко, 70каб.308 тел. 74 10 11Шпаников Юрий Олегович (начальник отдела нормативно-технической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций)каб. 310тел. 74 10 30отдел нормативно-технической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| 3.9.9. Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации3 (для объектов, на которые выдавались технические требования в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 1.заявление о выдаче заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации2.раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», входящий в состав проектной документации  3.задание на проектирование 4.специальные технические условия в области архитектуры и строительства (при их наличии) 5.при наличии защитного сооружения гражданской обороны:акты: комплексной проверки; освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции, отводу поверхностных и грунтовых вод, установке арматуры в железобетоне и сопряжению конструктивных элементов, по устройству ввода инженерных коммуникаций, испытания изоляции электрокабеля, испытания и освидетельствования емкостей аварийного запаса воды, испытания и работы дизельной электростанции; акты приемки оборудования и паспорта на установленное оборудование; протоколы испытаний фильтровентиляционных агрегатов6.расчет зоны возможного катастрофического затопления (для гидротехнических сооружений водохранилищ, при разрушении которых возможно возникновение зоны возможного катастрофического затопления) 7.расчет зоны возможного химического заражения (для химически опасных объектов) 8.проектная документация по приспособлению (оборудованию) для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (в случае необходимости планирования защитных мероприятий, для бань, постов мойки и уборки подвижного состава автомобильного транспорта, которые находятся в коммунальной собственности)  | 15 рабочих дней | бесплатно | ул.Лазаренко, 70 каб.407, тел. 78 90 09Бегун Иван Анатольевичкаб.402, тел.78 90 18 Малашенко Александр Александрович |
| 19.16.1. Согласование плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее пос­ледствий (для пользователей закрытых источников ионизирующего излучения и (или) открытых источников ионизирующего излучения I – III кате­горий по степени радиационной опас­ности, а также содержащих указанные закрытые источники ионизирующего излучения радиационных устройств) | 1.заявление2.план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее пос­ледствий | 30 рабочих дней | бесплатно | ул.Лазаренко, 70 каб.407, тел. 78 90 09СидарковДмитрий Эдуардович |